## Slide 1
TEMA: PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO E INSERÇÃO DAS UHEs, COM OU SEM RESERVATÓRIO, NA MATRIZ ELÉTRICA BRASILEIRA
O DESAFIO DA MATRIZ ELÉTRICA - COMO DESENVOLVER AÇÕES PARA GARANTIR AO SEB OS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS, COM DESCARBONIZAÇÃO DA MATRIZ, GERAÇÃO DE ENERGIA EQUILIBRADA E SUSTENTÁVEL E O APROVEITAMENTO DO IMENSO POTENCIAL HÍDRICO INEXPLORADO DO PAÍS?
FATOS:
NECEESIDADE DE ÁGUA PARA USOS ADICIONAIS À GERAÇÃO – IRRIGAÇÃO, CONSUMO HUMANO E OUTROS
DESCARBONIZAÇÃO DA MATRIZ ELÉTRICA
SUBSTITUIÇÃO DE TÉRMICAS FÓSSEIS DA MATRIZ ATUAL – SÓ BIO MASSA, GÁS E NUCLEAR
CRESCIMENTO DA GERAÇÃO DISTRIBUIDA INTERMITENTE
NECESSIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA: BATERIAS - RESERVATÓRIOS- UHEs REVERSÍVEIS
AÇÕES NECESSÁRIAS:
DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA PARA VALORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS PARA USOS MÚLTIPLOS
PROGRAMA EMERGENCIAL DE PCHs, ÚNICA OPÇÃO HIDRÁULICA NOS PRÓXIMOS ANOS
SIMPLIFICAÇÃO DOS PROCESSOS AMBIENTAIS, CONDIÇÃO PARA VIABILIZAR QUALQUER PLANO A SER IMPLEMENTADO
REVISÃO DE GARANTIAS FÍSICAS / MRE / GSF DAS HIDRÁULICAS
REFLEXÃO PAINEL 2 – V CONFERÊNCIA DE PCHS

## Slide 2
MATRIZ ELÉTRICA BRASILEIRA
PRINCIPAIS ACRÉSCIMOS INDICADOS NO PDE 2031
EXPANSÃO DE GERAÇÃO HIDRÁULICA 8.536 MW
NOVAS UHEs A CONSTRUIR 650 MW – POUCA VIABILIDADE AMBIENTAL
UHEs EM FINAL DE CONSTRUÇÃO 254 MW
MODERNIZAÇÃO E REPOTENCIAÇÃO 4.297 MW - REGULAMENTAÇÃO / PRECIFICAÇÃO – NÃO ACRESCENTAM RESERVATÓRIOS
PCHs EM CONSTRUÇÃO - 500 MW
NOVAS PCHs - A PARTIR DE 2026 2.835 MW
EÓLICAS 10.737 MW
SOLARES CENTRALIZADA 5.956 MW
TÉRMICAS NÃO FOSSEIS 4.500 MW
TÉRMICAS FÓSSEIS 11.204 MW - NOVAS TÉRMICAS A GÁS MENOS DESATIVAÇÕES FÓSSEIS PREVISTAS
TOTAL 40.933 MW
GD – PRINCIPALMENTE SOLAR 30.000 MW - NÃO CONSIDERADO NO PDE
TOTAL GERAL 70.933 MW
ENTRADA DE 48.000 MW DE INTERMITENTES (INCLUINDO 30 GW DE GD) ATÉ 2031
NENHUMA NOVA HIDRELÉTRICA DE MÉDIO E GRANDE PORTE SE VIABILIZARÁ EM UMA DÉCADA.
A PARTICIPAÇÃO DE HIDRÁULICAS EM 2031 REDUZIRÁ PARA 50% DA CAPACIDADE INSTALADA DO PAÍS.
IMPOSSÍVEL CONVIVER COM UMA MATRIZ COMO ESTA: OU SE INVESTE EM HIDRÁULICAS (E SÓ RESTARAM AS PCHS, ATÉ 2.031) OU SERÃO NECESSÁRIAS NOVAS TÉRMICAS (MAIS CARAS QUE AS HIDRELÉTRICAS) E NÃO SERÁ POSSÍVEL DESATIVAR AS TÉRMICAS FÓSSEIS, RESULTANDO EM AUMENTO DE TARIFAS E MAIS BANDEIRAS TARIFÁRIAS VERMELHAS.
REFLEXÃO PAINEL 2 – V CONFERÊNCIA DE PCHS